Ефективність кібер-фізичних систем та їх програмного забезпечення

Efficiency of cyber-physical systems and their software

Яцишин С.П.1, д.т.н. проф., Лиса О.М.2, к.т.н., доцент, Мідик А-В. В.3, аспірант

1 – кафедра інформаційно-вимірювальних технологій, Національний університет «Львівська політехніка», Україна; e-mail: slav.yat@gmail.com ;

2 – кафедра, Львівський національний сільськогосподарський університет, Україна;

3 –аспірантура, Національний університет «Львівська політехніка», Україна

Yatsyshyn S.1, Lysa O.1, Midyk A.

1 – Department of Information and Measuring Technologies, Lviv Polytechnic National  University, Ukraine; E-mail: slav.yat@gmail.com ;

2 – Department of Information and Measuring Technologies, Lviv Polytechnic National  University;

3– Department of Information and Measuring Technologies, Lviv Polytechnic National  University

Анотація
У зв’язку з посиленим розвитком кібер-фізичних систем істотна увагу у світі приділяється різним аспектам їх формування й експлуатації. Так у 2014 року NIST, USA створила Громадську робочу групу КФС для об'єднання широкого кола фахівців на відкритому громадському форумі, щоб допомогти визначити та сформувати основні характеристики КФС для керівництва розробкою та впровадженням «інтелектуальних» програм у різних сферах, включаючи розумні виробництво, транспортування, енергетику та охорону здоров'я. Важливим, при цьому, вважається питання програмного забезпечення, оскільки, по-перше, вказані системи складаються із значної, нерегламентованої кількості компонентів, рознесених у просторі й часі, а, по-друге, компоненти систем мають змогу самостійно, під власні потреби, додатково встановлювати необхідне програмне забезпечення, назване, як Middleware.

Annotation

In connection with the enhanced development of cyber-physical systems, considerable attention in the world is given to various aspects of their formation and operation. Therefore, in 2014, NIST, USA has created a CPS Community Working Group to bring together a wide range of professionals at an open, public forum to help identify and shape the main characteristics of the CPS to guide the design and implementation of "intelligent" programs in various areas, including smart production, transportation, energy and healthcare.

Number of words (in English) – 400-500 - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

An important issue is software, since, firstly, these systems consist of a large, unregulated number of components spaced apart in space and time, and secondly, system components are able to install themselves independently for their own needs the required software denominated as Middleware.

Ключові слова

Кібер-фізичні системи,  смарт-засоби, програмне забезпечення, проміжне програмне забезпечення

Key words

Cyber-Physical Systems, Smart Means, Software, Middleware

- Вступ

Кібер-фізичні системи (далі - КФС) - це інтелектуальні системи, що включають інженерно взаємодіючі мережі фізичних та обчислювальних компонентів. Вони забезпечують нові функціональні можливості для покращення якості життя, дозволяють досягти технічного прогресу в різних областях і тому мають величезний вплив на світову економіку.

Суть "інтелектуальних" програм полягає в тому, що використовуючи дані сенсорів, які якнайшвидше і якнайточніше сигналізують про зміну параметрів середовища, спеціальні алгоритми приводять в дію автоматику вищого рівня для виконання адекватних дій. КФС виходить за рамки звичайного продукту, системи та архітектури прикладних програм. Зазвичай КФС включає в себе відстеження, обчислення та активацію. Вони об’єднують традиційні інформаційні технології від проходження даних з датчиків до обробки даних в обчисленні, а також  традиційні операційні технології для контролю та управління. особливістю КФС є поєднання інформаційних та операційних технологій разом із обмеженнями часу.

Питання впровадженням "інтелектуальних" програм у різних сферах настільки актуальне, що NIST розробила класифікацію КФС, яка включає розумне виробництво (пряме та додаткове), розумні конструкції, розумний транспорт, розумну енергетику, розумну безпеку життя та розумну охорону здоров'я. Щоб забезпечити впровадженням "інтелектуальних"  програм, необхідно створити прикладну модель системи, мати відповідне метрологічне та програмне забезпечення. Крім того, потрібна сумісність між різнорідними компонентами та системами. У зв’язку з цим потрібні розробки у сфері метрології (калібрування, оцінка якості комплексних продуктів, діагностика на базі моделі), у сфері розробки основного і проміжного програмного забезпечення.

Кібер-фізичні системи (КФС) проникають у всі сфери життєдіяльності людини: виробництво, будівництво, транспорт, енергетика, медицина тощо. основою розробки різних моделей кібер-фізичних систем є наявність засобів вимірювання та їх програмного забезпечення. Засоби необхідні для контролю параметрів технологічних процесів та навколишнього середовища. програмне забезпечення формує адекватну прогнозовану поведінку системи – відповідь системи на зміну згаданих параметрів. Тому актуальною задачею є аналіз існуючого метрологічного та програмного забезпечення КФС.

- Недоліки

КФС поєднують інформаційні та операційні технології на фоні обмеження часу., на фоні розпорошеності компонент системи. Особливої уваги режим роботи КФС – «man-out-loop», який у поєднанні з гнучкістю системи, забезпечуваною автоматичним оновленням програмного забезпечення та впровадженням проміжного програмного забезпечення (агнл. - Middleware), може призвести до виникнення критичних ситуацій у робото здатності систем в цілому. Тут, навіть, метрологічна відмова, зумовлена погіршенням параметрів систем медичного догляду (автоматичного вприскування лікарств із інстальованої під шкірою пацієнта капсули), може призвести до незворотніх наслідків.

- Мета роботи

Метою роботи є дослідження ефективності КФС в результаті аналізу спектру їх метрологічного та програмного забезпечення.

- Розвиток метрологічного забезпечення кібер-фізичних систем

Аналізуючи відомі на сьогодні КФС, їх метрологічне та програмне забезпечення, бачимо, що невпинно зростає їх кількість, розширюються сфери застосування. Програмне та метрологічне забезпечення розвивається в напрямку підтримки роботи наявних КФС та їх придатності при конструюванні нових КФС.  Тому вимогами, які ставляться при створенні КФС, є безпека, конфіденційність, надійність, стійкість, гарантії щодо поширених взаємопов'язаних пристроїв та інфраструктур, динамічність, сумісність (можливість розмістити різні обчислювальні моделі), підтримуваність різних режимів спілкування в мережі, вирішуваність проблем складності (проблеми зондування та керування із зворотним зв'язком у будь-якій архітектурі КФС), синхронізація, .взаємодія з експлуатаційним середовищем, можливість співпрацювати один з одним для створення ефектів, більших за суму частин окремих КФС, можливість поєднання кількох цілей.

КФС характеризуються чітко визначеними компонентами: з відомими характеристиками, описаними з використанням стандартизованої семантики та синтаксису. КФС повинні підтримувати гнучкість додатків та доменів. Для цього визначення компонентів має бути гнучким і відкритим. Архітектура повинна підтримувати точне опитування речей, щоб забезпечити гнучкість у створенні та адаптації віртуальних систем та сприяння інноваціям. КФС повинні підтримувати великий діапазон розміру, складності та навантаження на додаток. І у простій програмі, і у складній, розподіленій системі повинні використовуватися ті ж самі компоненти. Компоненти мають бути зібрані та масштабовані швидко, навіть під час роботи. Архітектура КФС повинна складатися з незалежних, від'єднаних компонентів для гнучкості, надійності та стійкості до змінних ситуацій. Розв'язка також повинна існувати між архітектурними шарами, що дозволяє кожен шар змінювати, не впливаючи на інші шари. Для того, щоб система могла інтегрувати різні компоненти, інтерфейси до цих компонентів повинні базуватися на інтерпретованих та однозначних стандартах. Стандартизація інтерфейсів дозволить забезпечити різні компоненти існуючих систем і майбутніх систем. Адаптація досягається через гнучкість внутрішніх компонентів та зовнішню сумісність.

Як бачимо, до КФС висуваються різноманітні вимоги. Тому вважаємо за доцільне охарактеризувати кожен з видів КФС, метрологічне та програмне забезпечення, яке  використовується при їх конструюванні.

4.1. Види КФС

4.1.1. КФС «Розумне виробництво» - багатофункціональні смарт-машини, вирізняються малими розмірами, адаптивністю до потреб користувачів (реалізується шляхом збору потрібної функціональності на одній машині). Отримавши інформацію про змінені вимоги, КФС сама вносить корективи в технологічний процес. Прикладом розумного виробництва є виробництво металу з використанням точних вимірювальних приладів - балансів. Їх нормальне функціонування забезпечує калібрування, виконуване in-situ. Завдяки технології "людина-в-петлі" проводиться дистанційна акредитація точних балансів, що призводить до їх продуктивності в деяких операційних діапазонах до значень робочих стандартів. У більшості таких КФС застосовують програмну оболонку Linux.

4.1.2. КФС «Розумні будівлі» - інтелектуальні будівлі (з мінімальним чи нульовим споживанням ресурсів) - потребують постійного моніторингу, тому повинні бути підключені до мереж інтелектуальних датчиків і контролюватися засобами КФС. Основною вимогою є досягнення нульового споживання енергії. Для цього вивчають теплові умови за допомогою інтелектуальних датчиків температури локальної мережі та забезпечують адекватну ізоляцію при безперервному багатоточковому контролі температури. Значна увага приділяється попередній оцінці теплових умов на етапі будівництва, усунення мостів холоду тощо. Для цього використовують такі методи і засоби контролю тепла: методи інфрачервоної діагностики тепловізорів, метод квазідискретноточного вивчення температурного режиму обмежувальних площин, моніторинг температур за часом за допомогою склеєних до внутрішньої та зовнішньої поверхні перетину стінок чіпів з вбудованими датчиками температури тощо. Так виявляють та усувають мости холоду, досліджують енергетичні відбивні покриття з невідомим коефіцієнтом чорноти і керують роботою енергетичних підсистем для постачання, опалення та вентиляції. У переважній більшості таких КФС застосовують програмне забезпечення StructureWare Building Operation.

Щоб поведінка програмного забезпечення КФС відповідала його специфікації під час використання в певному середовищі, проводять функціональну перевірку. Орієнтуються і на детерміністичні, і на стохастичні системи. Специфікація виражає стан безпеки, яку треба задовольнити при всіх можливих виконаннях програмного забезпечення (для детерміністичних систем) або з необхідною мінімальною вірогідністю (для стохастичних систем). КФС працюють у недетермінованих середовищах. Щодо програмного забезпечення це означає, що деякі його входи - це випадкові величини. Тому обчислюють ймовірність того, що програмне забезпечення відповідає специфікаціям безпеки. Є два методи перевірки КФС: імовірнісна модель перевірки (система моделюється як ланцюжок Маркова, і ймовірність обчислюється шляхом побудови множини рівнянь та їх численного розв'язку), статистична перевірка моделі (кожне виконання системи розглядається як випробування Бернуллі, і вірогідність обчислюється за методом Монте-Карло).

4.2. Проміжне програмне забезпечення (Middleware)  є передумовою ефективної роботи КФС. Воно надає послуги програмним додаткам, окрім тих, що доступні в операційній системі [3], з'єднує компоненти програмного забезпечення та корпоративні програми. Middleware включає в себе веб-сервери, сервери додатків, системи управління контентом та аналогічні інструменти, що підтримують розроблення та доставлення додатків, і дає змогу здійснювати зв'язок та керування даними в розподілених додатках. Це особливо стосується інформаційних технологій, що базуються на розширеній мові розмітки (XML), протоколі доступу до об'єктів (SOAP), веб-сервісах, SOA, інфраструктурі Web 2.0 та протоколі до легкого доступу до каталогів (LDAP). Послуги, які можна розглядати як проміжні програми, включають інтеграцію корпоративних додатків, інтеграцію даних, орієнтовані на повідомлення middleware (MOM), брокери запиту об'єктів (ORBs) та корпоративна сервісна шина (ESB).

Іншими прикладами проміжного програмного забезпечення є:

• програмне забезпечення Mer не має ядра Linux, і йому не вистачає інтерфейсу. Mer орієнтована на мобільні орієнтовані операційні системи постачальників обладнання;

• операційна система Android, що використовує ядро Linux, також забезпечує систему додатків, яку розробники включають у свої програми. Крім того, Android забезпечує рівень ППЗ, включаючи бібліотеки, які надають такі послуги, як зберігання даних, екранне відображення, мультимедіа та веб-переглядач. Оскільки бібліотеки складаються на машинній мові, команди виконуються швидко. Бібліотеки Middleware також реалізують функції, специфічні для пристроїв, тому додатки не потребують залежності від варіантів між різними пристроями Android. Проміжний шар Android також містить віртуальну машину Dalvik та її основні бібліотеки для додатків Java.

• У технології моделювання ППЗ використовується в контексті архітектури високого рівня (HLA), яка застосовується для багатьох розподілених моделювань. Це шар програмного забезпечення, який лежить між кодом додатка та інфраструктурою під час виконання. ППЗ складається з бібліотеки функцій та дозволяє виконувати ряд програм-моделювань (федератів) - пересилати ці функції з загальної бібліотеки, а не створювати їх повторно для кожної програми.

• Розробники бездротових мереж використовують ППЗ для вирішення проблем, пов'язаних із бездротовими мережами сенсора (WSN) або WSN-технологіями. Впровадження програми ППЗ дозволяє розробникам WSN інтегрувати операційні системи та апаратні засоби з різними додатками.

• Universal Home API або UHAPI - це інтерфейс прикладного програмування (API) для приладів побутової електроніки, створений Форумом UHAPI. Метою UHAPI є можливість стандартного ППЗ працювати на платформах потокового аудіо / відео через апаратно-незалежний промисловий стандартний API.

• Набори програмного забезпечення для ідентифікації радіочастот забезпечують ППЗ для фільтрації шумних та надлишкових вихідних даних.

• ILAND - це проміжне програмне забезпечення, призначене для використання в режимі реального часу, пропонує детерміновану підтримку реконфігурації в обмежений час.

4.3. Розумні вимірювальні засоби є важливою передумовою для створення КФС, оскільки вони представляють собою основні компоненти інформаційно-вимірювальних підсистем [1]. Розумні вимірювальні засоби поділяються на такі підкласи: розумні сенсори, розумні перетворювачі, їх мережі, які можуть спільно об'єднуватись у сучасних бездротових сенсорних мережах (БСМ).

Розумний сенсор містить в одному корпусі чутливий елемент, мікросхеми аналогового інтерфейсу, АЦП і інтерфейс шини. Крім цього, у розумному сенсорі є мікропроцесор, який кондиціює сигнали (встановлює амплітуди та форми сигналів перед відправленням їх до подальших вузлів, відфільтровує небажані шуми та усуває помилки перед відправленням даних). Проте створення класу розумних сенсорів нового покоління передбачає необхідність у додаткових функціональних можливостях: самотестування, самоідентифікації, самовалідизації або самоадаптації. Доцільними є такі можливості розумних сенсорів, як самокалібрування та самодіагностика, можливість опрацьовувати сигнал, а також мультисенсорні можливості. Конструктивно розумний сенсор температури виконується як первинний аналоговий або цифровий термочутлиий перетворювач, оснащений блоком опрацювання сигналу та інтерфейсом, який у змозі виконати низку розумних метрологічних функцій завдяки спеціальному метрологічному програмному забезпеченню. Практично це може бути інтелектуальний сенсор температури з низкою спеціалізованих алгоритмів, передбачених на етапі проектування й виготовлення або установлених пізніше, тобто сенсор з такими вбудованими алгоритмами, які необхідні для забезпечення виконання спеціалізованих метрологічних функцій. Зокрема, такі функції включають здатність реалізувати автоматичне перемикання діапазонів вимірювання, залежно від значення вхідного сигналу; автоматичну самовалідизацію, самоперевірку, самодіагностику тощо; введення поправок у покази, коли зафіксовано дію фактора впливу; лінеаризацію номінальних характеристик; компенсацію температури холодного злюту термопар.

(1)

де UX – спадок напруг на p-n переходах НПТ за їх температури TX та значенні вимірювального струму Ii; k, q – стала Больцмана та заряд електрона, відповідно; RB, η – відповідно опір бази та коефіцієнт ідеальності НПТ; IS0 – зворотний струм НПТ за температури Т0.

Таблиця 1. Результати дослідження для 5-ти послідовно сполучених транзисторів типу BCW61C, при І1=0,99700 мА та І2=0,00997 мА, для Тх1= 273,15 К

Table 1. The results of the study for the five transistor type BCW61C which is connected in series, when

І1=0,99700 mА and І2=0,00997 mА, for Тх1= 273,15 К

| № п/п | Uбе, В | ΔUбе=Uбеі- -Uсер, мкВ | ΔUбе1, К |
| --- | --- | --- | --- |
|  | І1 | І2 | І1 | І2 | І1 | І2 |
| 1 | 3,42269 | 3,14605 | 70 | 140 | 0,035 | 0,070 |
| 2 | 3,42197 | 3,14579 | -650 | -120 | -0,325 | -0,060 |
| 3 | 3,42318 | 3,1465 | 560 | 590 | 0,280 | 0,295 |
| 4 | 3,42273 | 3,14589 | 110 | -20 | 0,011 | -0,010 |
| 5 | 3,42319 | 3,14628 | 570 | 370 | 0,285 | 0,185 |
| 6 | 3,42176 | 3,14535 | -860 | -560 | -0,430 | -0,280 |
| 7 | 3,42244 | 3,14591 | -180 | 20 | -0,090 | 0,010 |
| 8 | 3,42313 | 3,14622 | 510 | 310 | 0,255 | 0,128 |
| 9 | 3,42202 | 3,14568 | -600 | -230 | -0,300 | 0,115 |
| 10 | 3,42308 | 3,14536 | 460 | -550 | 0,230 | -0,275 |
| Сер. зн. | 3,42262 | 3,14591 | (457 | (291 | (0,224 | (0,143 |

Рис. 1. Структурна схема цифрового вимірювача різниці температур для дослідження сонячних колекторів

Figure 2. Structural scheme of digital meter temperature difference for solar collectors investigations

- Результати і обговорення

Виходячи з прикладних аспектів роботи КФС з їх підсистемами температурного контролю необхідно розробляти засоби вимірювань, в тому числі, разових  застосувань, так-звані ad-hoc підсистеми, або ж підсистеми «на вимогу». ad hoc мережа (мережа на вимогу) є перескоковою, оскільки вона не стосується наперед усталеної структури, зокрема відсутні маршрутизатори у дротових мережах чи точки доступу в організованій структурі БСМ) [2]. Кожен існуючий вузол мережі приймає участь у маршрутизації, перекидаючи дані на сусідні вузли, оскільки визначення того, на які вузли здійснюється перекидання, виконується динамічно на основі мапи з’єднань мереж. У додаток до класичної маршрутизації ad hoc мережі можуть використовувати фладінг для перекидання даних. Таким є простий роутинговий алгоритм, за яким кожний вхідний пакет висилається на всі можливі адреси, за винятком того пункту, звідки він поступив. Фладінг поширений у мостах та в системах, таких як Usenet і файлообмінних мережах (peer-to-peer file sharing), а також як частина деяких роутингових протоколів, зокрема OSPF, DVMRP, а вони вже застосовуються у бездротових ad hoc мережах).

Децентралізований тип БСМ – це багатоланкові мережі, складаються з бездротових автономних хостів, де кожен хост може служити, як маршрутизатор для передачі трафіку від інших вузлів. Бездротові однорангові ad hoc мережі охоплюються широким спектром мережевих видозмін, що містять сенсор, мобільний механізм перескоків, персональну специфіку чи інші мережі. Наукові розробки у цій галузі має включати навчання сенсора (переведення його з розряду інтелектуальних - до розумних), вивчення безпекових аспектів за рахунок інтелектуальних можливостей вузла, зони покриття сенсора за його випадкового чи детермінованого розміщення, розташування об'єкта, визначення впливу розміщення сенсора, енергетичної ефективності передавання інформації і розкладу діяльності, маршрутизації, топологічних зв'язків, поширення даних і їх нагромадження, впливу дерева реконфігурації і конструювання конкретної топології. Для нормальної роботи мережева топологія передбачає розгляд не тільки сенсорних вузлів, а й базових станцій і крос-шарів. Структура крос-шарів є важливою для БСМ, оскільки вони можуть бути використані для оптимальної модуляції з метою підвищення параметрів передавання, таких як швидкість передачі даних, ефективності використання енергії тощо.

Отже, наявність різних видів сенсорів для кібер-фізичних систем вимагає не стільки уніфікованих вихідних сигналів  різних типів сенсорів (для цього здійснюється кондиціювання їх сигналів [4]), скільки опрацювання значної, переважно надлишкової, кількості даних. Для цього слід застосовувати спеціальні алгоритми [5]. Водночас, для забезпечення метрологічної достовірності з допомогою інших алгоритмів опрацьовуються спільно дані, отримані від різних типів сенсорів (data fusion). Це вимагає розроблення спеціального програмного забезпечення, яке, у свою чергу, потребує окремо виділеної метрологічної перевірки [6].

- Висновки

Безперебійна та надійна робота кібер-фізичних систем базується на коректній організації вхідних потоків інформації, завдяки достовірній роботі підсистем,  в тому числі, температурного контролю, а також надійного програмного забезпечення.

- Подяка

Автори висловлюють вдячність колективу кафедри Інформаційно-вимірювальних технологій Національного університету «Львівська політехніка»,  Україна, за надану допомогу та всемірне сприяння у підготовці даної статті.

- Конфлікт інтересів

Декларується чи існує якийсь фінансовий або інший можливий конфлікт, що стосується роботи.

Список літератури

[1] M. Mykyjchuk, Yu. Yatsuk, O. Ivakhiv, R. Matviiv. Voltage and Resistance Calibrators for Verification of Industrial Instrument Applications. – Proceedings of Metrology Commission of Katowice branch of Polish Academy of Sciences. Series: Conferences No. 21. - XII Conference “Problems and Progress in Metrology’2016”, Szczyrk, 05 - 08 czerwca 2016 r. – P. 114-117.

[2] V.О. Yatsuk, M.M. Mykyjchuk, Remote Errors Correction of Multi-Channel Cyber-Physical Measuring Systems. - «Advances of Cyber-Physical Systems» («Досягнення у кібер-фізичних системах»), No. 1, Lviv Polytechnic Publishing House, 2016. – Р. 16-21.

[3] G. Mejer, Smart Sensor Systems, John Wiley & Sons, 2008.

[4.] Fluke Multifunction Calibration Tools, Fluke Inc., 2015. (http://en-us.fluke.com/products/multifunction-calibrators/).

[5] Б.Стадник, С.Яцишин, “Метод отримання кванту температури на основі фундаментальних сталих речовини  … та пристрій для його впровадження”, пат. України № 115601, МПК: G01N 27/00, опубл. 27.11.2017, Бюл. №24.

[6] P. Ripka, “Security applications of magnetic sensors”, Journ. Phys., Conference Series, no.6, 2013, 450(1):2001-, doi:10.1088/1742-6596/450/1/012001.

[7] ДСТУ-Н РМГ 43:2006 Метрологія. Застосування “Руководства по выражению неопределенности измерений” (РМГ 43:2001, IDT).

[8] Держспоживстандарт України. ДСТУ ISO 9000:2016 (ISO 9000:2015, IDT). Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів, Київ, Україна, 2016.

References

[1] M. Mykyjchuk, Yu. Yatsuk, O. Ivakhiv, R. Matviiv, “Voltage and Resistance Calibrators for Verification of Industrial Instrument Applications”, in Proc. Metrol. Com. of Katowice branch of Pol. Acad. Sciences. Series: Conf. no. 21, 12th Conference “Problems and Progress in Metrology”, Szczyrk, Poland, 2016, p. 114-117.

[2] V. Yatsuk, M. Mykyjchuk, “Remote Errors Correction of Multi-Channel Cyber-Physical Measuring Systems”, Advances of Cyber-Physical Systems, no.1, p.16-21, 2016.

[3] G. Mejer, Smart Sensor Systems, John Wiley, 2008.

[4] Fluke Multifunction Calibration Tools, Fluke Inc., 2015. [Online]. Available: http://en-us.fluke.com/products/multifunction-calibrators/.

[5] B. Stadnyk, S.Yatshyshyn, “A method for obtaining a temperature quantum based on fundamental constants of the matter and establishing a temperature standard and a device for its implementation”, Patent of Ukraine № 115601, 27.11. 2017.

# [6] P. Ripka, “Security applications of magnetic sensors”, Journ. Phys., Conference Series, no.6, 2013, 450(1):2001-, doi:10.1088/1742-6596/450/1/012001.

[7] DSTU-N RMH 43:2006. Metrolohiia. Zastosuvannia “Rukovodstvj po vyrazhenyiu neopredelennosty yzmerenyi” (RMH 43:2001, IDT).

[8] Derzhspozhyvstandart Ukrainy, DSTU ISO 9000:2016 (ISO 9000:2015, IDT). Systemy upravlinnia yakistiu. Osnovni polozhennia ta slovnyk terminiv, Kyiv, Ukraina, 2015.

Дані про авторів

Яцишин Святослав Петрович

Доктор технічних наук, професор

Кафедра «Інформаційно-вимірювальні технології»

Національний університет «Львівська політехніка»

вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013

Е-mail: yatsuk.vasyl@gmail.com

Контактний тел.: +38 067 30 34 830

Кількість статей у загальнодержавних базах даних – 90

Кількість статей у міжнародних базах даних – 19

Номер ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4213-4862

Yatsyshyn Sviatoslav

Doctor of Technical Sciences, Professor

Department of Information Measurement Technologies

Lviv Polytechnic National University

Bandera str., 12, Lviv, Ukraine, 79013

Е-mail: yatsuk.vasyl@gmail.com

Contact tel.: +38 067 30 34 830

The number of articles in national databases – 90

The number of articles in international databases – 19

Number ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4213-4862

Далі представити за аналогією інформацію про кожного співавтора

# Text boxes

CNT

-

+

-

+

_

RN1

RI1

VDX1

NX

UX

ADC

EN

BInd

RІ2

VDX2

EN

RN2

«+»

«-»

SW1

DA2

DA1

RР